邢环威审[2020]47号 审批意见： 所报《清裕（威县）生态科技有限公司畜禽粪污综合利用项目》收悉，根据报告表的结论，经研究现批复如下： 一、同意清裕（威县）生态科技有限公司畜禽粪污综合利用项目环境影响报告表作为工程设计、建设及环境管理依据。 二、1、沼气制取工艺粪污预处理单元恶臭气体由管道送生物除臭装置处理后通过15m排气筒（P1）高空排放，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求;有机肥制取混匀工序废气与经袋式除尘器处理的破碎、筛分、烘干废气经生物除臭装置处理后通过15m排气筒（P2）高空排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求；生产过程无组织废气在生产环节CSTR反应器及二次发酵罐系统/污水处理系统等构筑物均采取全密闭措施，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表1新改扩建排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的要求。 2、粪污处理系统产生的沼液和沼气净化冷凝水、生活污水排入厂区污水处理系统处理后部分回用，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。 3、设备噪声经过隔声、减振、消声后，再经绿化降噪及距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4、废脱硫渣集中收集后外售；废脱硫剂集中收集后由厂家回收；污水处理系统污泥和除尘灰回用于有机肥生产；生活垃圾收集后统一由当地环卫部门清运处置。 5、项目建设完成后全厂实行总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：5.76t/a。 6、企业要严格落实报告表中的各项环保措施，生产中加强管理，确保各项污染物的达标排放。 三、建设项目主体工程与环保设施同时施工，竣工后需按国家有关规定办理排污许可证，通过环保竣工验收方可投入生产。 公 章 经办人：王杰慧 2020年12月3日