威县集中供暖情况

一、城区供热基本情况

威县城区集中供热面积约300万平方米，集中供热单位为河北崇羌热力有限公司。厂区内现有燃煤锅炉4台（3用1备），其中：2台80吨、2台90吨，城区内基本实现集中供热管网覆盖。

截止目前，威县城区已建成运行换热站59座，供热机组113套，集中供热小区及单位96个，铺设供热主管网93公里。换热站均已实现无人值守，远程控制。按照上级要求，我县已建成供热智能信息监管平台，实时监测锅炉出水，回水温度。并在城区56个小区内，安装189个室温采集器，实时监测居民家中温度，发现温度不达标后及时通知热力公司上门维修。

城区内有五个小区为自供小区。分别为：万友中央公园小区（采用地源热泵方式供热），清华园小区（采用空气能方式供热），一品澜郡小区（采用水源热泵方式供热），东方名苑小区（采用地源热泵方式供热），顺城国际小区（采用地源热泵方式供热）。还有个别小区采用燃气等其他清洁方式供热。

二、存在问题

1、近几年城市发展迅速，入网面积逐年增加，热力公司现有的4台锅炉已无法满足我县用暖需求，我县亟需寻求新的热源，但由于环保等方面原因，热力公司无法新加燃煤锅炉，虽然有燃煤锅炉外（如生物质、工业余热、地热等）的计划措施补充热源，但目前尚在可研阶段。

2、煤价上涨问题。自去年开始，煤炭价格一直居高不下，截止目前燃煤价格为1600元/吨，且仍有上涨趋势。煤价的大幅上涨极大的增加了热力公司的运营成本，加上近年来物价上涨，人工费，电费的增加，使得热力公司运营困难。

三、工作建议

（一）多年来我们一直采用传统燃煤方式供热，在新型燃料如天然气、醇、生物质等供热运行方面缺乏相关技术经验。希望上级领导能安排专家加强技术指导，分享一些其他地区清洁供热的相关经验，结合我县实际情况，找出一条适合我县供暖方式的道路。

（二）希望国家能出台相关政策，实行煤炭价格保护，就煤炭价格控制在合理的区间。加大对企业的资金支持。由于取消了入网接口费等其他施工费用，除取暖费外，热力公司再无其他主要收入。建议政府根据具体情况，加大对企业的帮扶。

承办人：孙国曼

联系方式：15130991669