邢环威审[2020]33号 审批意见： 所报《威县农业农村局的威县七级镇污水处理站建设项目（一期工程）》收悉，根据报告表的结论，经研究现批复如下： 一、同意该公司的威县七级镇污水处理站建设项目（一期工程）项目环境影响报告表作为工程设计、建设及环境管理依据。 二、1、污水处理站废气经加盖密闭收集+光氧等离子一体机+活性炭处理系统处理后通过15米高排气筒排放，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应标准；无组织废气经加强管理、厂区绿化，排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表4二级厂界废气排放最高允许浓度。 2、污水处理站采用A/O工艺，处理后的废水满足《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中相关标准。 3、设备噪声采取隔声、合理布局等措施后，再经距离衰减，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 4、栅泥、污泥收集后交环卫部门处置；废活性炭暂存危废间，定期交有资质单位处置。 5、企业要严格落实报告表中的各项环保措施，生产中加强管理，确保各项污染物的达标排放。 三、建设项目主体工程与环保设施竣工后需按国家有关规定办理排污许可证，通过验收方可投入生产。 公 章 经办人：王杰慧 2020年8月11日