威县高新区管委会

印发《高新区春季火灾隐患排查治理专项行动实施方案》的通知

各局、室、中心、各企业：

《高新区春季火灾隐患排查治理专项行动实施方案》已经研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇二一年二月二十四日

威县高新区春季火灾隐患排查治理专项行动

实施方案

近期我县一些地方连续发生火灾事故，为切实做好春季火灾隐患排查治理工作，抓紧抓好当前火灾防控，避免和减少火灾事故发生，根据《县安委会<关于印发威县春季火灾隐患排查治理专项行动实施方案>的通知》（威安委[2021]3号）要求，决定自现在开始至4月10日，在全区范围内开展春季火灾隐患排查治理专项行动，特制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的系列重要指示精神和县委县政府主要领导的要求，坚持统一领导、依法监管、落实责任、企业积极参与的原则，集中组织开展横向到边、纵向到底、不漏企业、不漏车间的春季火灾隐患排查治理专项行动，及时化解安全风险，消除安全隐患，坚决预防和遏制重特大火灾事故，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

- 组织领导

为保障春季火灾隐患排查治理专项行动开展扎实有序，成立春季火灾隐患排查治理专项行动领导小组。组长由魏华超担任，常务副组长由高卫国担任，副组长由梁兰春、张哲、李素兰、徐风川、牛春晓、和振杰担任，杨进彪、王笑颜、郭志勇、张彤、张汉民、于雨霏、张博、尹笑侃、史超、邢彬彬为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监局，张博任办公室主任，具体负责专项整治行动的日常工作。

三、工作步骤

高新区春季火灾隐患排查治理专项行动分为三个阶段：

（一）动员部署阶段（2021年2月24日前）。高新区和各企业结合实际情况，制定切实可行的工作方案、召开专题会议研究部署，成立组织，明确职责、细化措施，广泛发动、层层部署到位。

（二）组织实施阶段（2021年2月25日-2021年4月5日）。 扎实组织开展春季火灾防隐患排查治理工作，定期组织调度研判。

（三）总结阶段（2021年4月6日-2021年4月10日）。对春季火灾隐患排查治理防控工作情况进行汇总分析，研究建立长效机制。

四、治理范围

（一）开展杂草等可燃物清理。对垃圾、杂草、杂物等可燃物进行清理。

（二）开展电路、设备、电器火灾隐患整治。1、对企业内配电线路和通信设施线路断线、短路、绝缘子老化脱落、私拉乱接、电线连接不标准、用电负荷超过初装容量等引发火灾隐患问题进行整治。2、开展企业生产设备和电器安全隐患排查整治。对生产设备和使用电器进行隐患排查整治。

- （三）开展燃气火灾隐患整治。1.液化石油气使用企业：辨识液化石油气瓶是否超过使用年限或到检验期而未检验，查看液化石油气瓶检验标志是否合格，是否在液化石油气经营许可资质单位购买，是否存储在干燥、通风、避免阳光直射场所，是否直立放置。使用的燃气具是否符合国家产品质量标准，是否在密闭空间使用；气瓶与燃气具之间的安全距离是否符合要求，使用时是否有人在现场照管，2.天然气使用企业：使用天然气场所是否通风良好；燃气具是否安装烟道且连接严密，排烟口是否有效伸出室外；使用时是否有人在现场；使用场所是否存放易燃易爆物品或住人；用气完毕后是否关闭燃气阀门；天然气管道是否由专业人员进行安装、改动、迁移；燃气软管是否定期检查，及时更换；违规使用LNG储罐等。

- （四）“三合一”场所检查治理：1.重点整治住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置，在同一连通空间内的工业类场所及作坊式生产加工场所；在生产经营场所同一防火分区内设置员工集体宿舍或直接在生产经营场所内留宿员工的；2.建筑结构不符合消防安全技术标准、违规使用易燃可燃建筑材料等问题；疏散逃生条件达不到要求、堵塞安全出口等问题；损坏、挪用或者拆除、停用消防设施器材或设置不符合要求等问题；私拉乱接电器线路、违规用火用电、违规存放易燃易爆危险品等问题；防火分隔不当、防火间距不足、消防车道不畅等问题；违规在生产经营场所内停放电动自行车充电等问题。

（五）闲置厂房安全整治。闲置厂房房屋排查。重点排查电源线路设置情况，电源线路是否老化，房内储藏物资防火情况，院内及周围杂草和易燃垃圾清理处置情况。

五、工作要求

（一）广泛宣传发动。采取张贴标语、微信群等多种形式，对春季火灾隐患排查治理专项行动活动进行广泛宣传，让隐患排查整治工作人人知晓。

（二）做好信息反馈。各分包人员和各企业要将春季火灾隐患排查治理专项活动实施方案、部署情况，领导小组成立情况、牵头负责人、联络员名单，经企业负责人签字盖章后于2月25日下午下班前报高新区安监局备案；以后每天15点前报告企业工作开展情况。

（三）强化责任追究。对春季火灾隐患排查治理活动中搞形势、走过场、排查不全面的、落实工作不利的严格按照威安委[2021]3号文件追究责任。

主题词：火灾  隐患  排查  方案  通知

威县高新区综合办公室               2021年2月24日印发

（共印230份）