威县2019年脱贫供水入户安装项目

招 标 文 件

招标编号：ZHJW-2019056

招标人：威县水务局

招标代理机构：中环建（北京）工程管理有限公司

编制时间：2019年08月

目     录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

1. 总则

2. 招标文件

3. 投标文件

4. 投标

5. 开标

6. 评标

7. 合同授予

8. 重新招标和不再招标

9. 纪律和监督

10. 需要补充的其他内容

- 评标办法

附件一：资格后审必要合格条件标准

第四章  合同条款及格式

第一部分  协 议 书

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

第五章  工程量清单

第六章  图  纸

第七章  技术标准和要求

第八章  投标文件格式

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包计划表

九、资格审查资料

十、投标人须知前附表规定的其他材料

第九章  补遗书及答疑纪要（如有，另行发放）

投标人保证金交纳及退付信息

投标人名称（全称）：

投标人开户银行：

投标人开户账号：

投标保证金交纳时间：

交纳金额：

投标人联系人及电话：

投标人所投项目名称及标段：

投标人（公章）：

年   月   日

（特别提示：自愿递交纸质投标文件的，开标时须现场手持“投标人保证金交纳及退付信息”原件一份，签到登记后将此件交予代理机构或威县交易中心工作人员，此信息将留存在威县公共资源交易中心，以此作为保证金退付的信息凭据。请按以上格式填写，未提供此格式信息的投标人保证金不能及时退付的，由投标人自行负责。）

- 招标公告

威县2019年脱贫供水入户安装项目公开招标公告

招标编号：ZHJW-2019056

- 1.招标条件
　　威县2019年脱贫供水入户安装项目已经威县行政审批局批准建设（证号：威审投资【2019】52号），招标人为威县水务局，资金来源为县财政资金。项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
　　工程名称：威县2019年脱贫供水入户安装项目

建设单位：威县水务局

- 建设地点：威县辖区内甲方指定地点

- 建设规模：本项目涉及威县15个乡镇74个村272个贫困户入户水管改造，主要建设内容为铺设DN20口径PVC给水管19087米，购置安装DN15旋翼式水表272套、DN15球阀272套。

招标范围：威县2019年脱贫供水入户，详见工程量清单。
　　质量标准：合格
　　工期为：15天。

- 投标人资格要求

本次招标要求投标人必须符合以下资格：

（1）具有独立法人资格；（2）具备水利水电工程施工总承包叁级或建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；（3）拟派项目经理必须具备二级及以上水利水电工程或建筑工程或市政公用工程专业注册建造师资格，具备有效的安全生产考核证书，且未承担其他在施建设工程项目的项目经理；（4）本次招标不接受联合体投标。

- 备注：在本项目实施过程中，各投标人应考虑环境治理等各方面外来因素对施工造成的影响，不能因各种外来因素延误工期；

4．投标报名
4.1凡有意参加投标者，请于2019年08月20日至2019年08月26日（法定公休日、法定节假日除外）登陆“威县公共资源交易中心”下载相关资料。

备注：1．登录系统时，请必须使用火狐或者谷歌浏览器。2． 已在“河北省公共资源交易服务平台”注册登记的投标人，办理河北CA后，可直接登陆“威县公共资源电子交易平台”（http://123.183.161.219:8086/#/）。3. 未经资格确认（注册登记）的投标人，请前往河北省公共资源交易平台（http://jyzt.hebpr.cn/TPBidder/huiyuaninfomis2/pages/huiyuanregister/Agree） 按要求办理相关手续，具体事宜可联系0319-3250118。4. 编制投标文件需使用河北CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA注册。具体事宜可联系0319-3250118。5. 潜在投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过威县公共资源电子交易平台（http://123.183.161.219:8086/#/）提出。

- 5.投标文件的递交
5.1投标文件的递交截止时间及递交地点：时间：2019年09月10日14:00时，地点：威县公共资源交易中心二楼开标室。
   备注： 1.本次招标为全流程电子招投标，投标文件采用数据电子文件,投标人可通过威县公共资源电子交易平台（http://123.183.161.219:8086/#/）在线参与开标。
2.投标人应在投标截止时间前，在系统内进行报名，并且在“投标文件制作”工具内制作投标文件并点击提交，在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及河北CA为投标文件加密。3.投标人请在威县公共资源交易中心www.wxggzyjyzx.com下载中心下载工具、操作手册、演示视频。

重要提示：

本项目采用网上电子开评标，请投标人在威县公共资源交易中心（www.wxggzyjyzx.com）下载中心下载工具、操作手册、演示视频，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册-《全流程电子招投标平台操作手册》和《全流程电子招投标平台操作视频》。
   对于澄清、补疑、答疑等文件均通过河北省招标投标公共服务平台、威县公共资源交易中心网发布，供应商请随时关注网站，否则由此造成的损失由供应商自行承担。未能及时下载造成的一切后果由投标单位自行承担。
6. 本工程不得转包、分包。本工程项目管理机构人员在中标后不得更换，必须持证挂牌在岗，如发现管理机构人员随意更换或不在岗，按有关规定记入不良记录。
7. 公告发布媒体
本公告在河北省招标投标公共服务平台、威县公共资源交易中心网同时发布。

8．联系方式
招标人：威县水务局

招标人地址：威县图书馆7楼
招标人联系人：李步文

联系电话：0319-6162270

代理单位：中环建（北京）工程管理有限公司

地址：北京市朝阳区博大路3号院1号楼16层1603
联系人：郝惠颖

联系电话：0319-6165885

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 基本情况 |  |  |  |
| 1.1.1 | 招标人 |  |  | 名称：威县水务局 地址：威县图书馆7楼 联系人：李步文 联系电话：0319-6162270 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 |  |  | 名称：中环建（北京）工程管理有限公司 地址：北京市朝阳区博大路3号院1号楼16层1603 联系人：郝惠颖 电话：0319-6165885 |
| 1.1.3 | 项目名称 |  |  | 威县2019年脱贫供水入户安装项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 |  |  | 威县招标人指定地点 |
| 1.1.5 | 资金来源 |  |  | 县财政资金 |
| 1.1.6 | 出资比例 |  |  | 100% |
| 1.1.7 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.1.8 | 招标范围 |  |  | 威县2019年脱贫供水入户，详见工程量清单 |
| 1.1.9 | 工期 |  |  | 15天 |
| 1.1.10 | 质量要求 |  |  | 质量标准： 合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  |  | （1）具有独立法人资格；（2）具备水利水电工程施工总承包叁级或建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；（3）拟派项目经理必须具备二级及以上水利水电工程或建筑工程或市政公用工程专业注册建造师资格，具备有效的安全生产考核证书，且未承担其他在施建设工程项目的项目经理；（4）本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.1.12 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |
| 1.1.13 | 投标截止时间 |  |  | 2019年09月10日14:00时 |
| 1.1.14 | 踏勘现场 |  |  | 不组织 |
| 1.1.15 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |
| 1.2 | 构成招标文件的其他材料 |  |  |  |
| 1.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 应在2019年08月26日17时00分前 |  |
| 1.3 | 构成投标文件的相关情况 |  |  |  |
| 1.3.1 | 投标有效期 |  | 60 天 |  |
| 1.3.2 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额（人民币）：8000.00元； |  |
| 1.3.3 | 投标文件副本份数 |  | 4 份 |  |
| 1.3.4 | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用胶装方式装订； 装订应牢固、不易拆散和换页，否则投标文件按无效处理。 |  |
| 1.3.5 | 封套上写明 |  | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 1.4 | 开标的相关情况 |  |  |  |
| 1.4.1 | 递交投标文件地点 |  | 威县公共资源交易中心 |  |
| 1.4.2 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：威县公共资源交易中心 |  |
| 1.4.3 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，从河北省统一评标专家库随机抽取。 |  |
| 1.4.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 是，推荐的中标候选人数： 3 |  |
| 2. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 2.2 投标最高限价 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 投标最高限价 （拦标价） | 本工程的投标最高限价（拦标价）：459400.00元； |  |
| 2.5 投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人自愿按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证以证明其出席。 |  |  |
| 2.6 中标公示 |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不得少于3日。 |  |  |
| 2.7 知识产权 |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 2.8 重新招标的情形 |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  | 开标时，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 2.8.2 |  | 所有投标被否决的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 |  |  |
| 2.9 同义词语 |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求” 和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 2.10 监督 |  |  |  |  |
| 2.10.1 |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 2.11 解释权 |  |  |  |  |
| 2.11.1 |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 2.12 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 签订合同后，中标人向招标人缴纳履约保证金，数额为合同价款的10%。 |  |  |
| 费用说明 |  | 招标代理服务费根据计价格[2002]1980号文件标准计取 |  |  |
| 3 |  | 本招标文件“黑体字”部分均为实质性要求，投标人必须满足，否则其投标文件按无效投标处理。 |  |  |
| 备注 |  | 投标人可于开标前从威县公共资源交易中心（威县市民服务中心）南门进入二楼开标室。 |  |  |
| 全流程电子标相关标准 |  | 投标人应在电子投标文件封面使用河北CA数字证书加盖招标文件要求的相关电子印章，封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。 投标文件中证明资料的“原件”、“复印件”均为“原件的扫描件”。 招标文件中，如有投标人须知与投标人须知前附表内容不一致的情况，以投标人须知前附表为准。 |  |  |
| 其它要求 |  | 本项目为网上电子开评标，投标人自愿递交纸质投标文件的，请将纸质投标文件递交至开标地点并且保证纸质投标文件与其递交的数据电子文件相一致，纸质投标文件作为存档备案使用。投标人可自行选择是否参加现场开标（自行携带笔记本电脑），不参加现场开标的投标人可通过互联网参与在线开标。 电子开标过程出现故障时，经投标人同意主管部门批准后可转为纸质开标和评标，以纸质文件为准。相关要求参照招标文件纸质投标的相关标准。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表和资格后审必要合格条件标准。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管、冻结，破产状态；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

（15）法律法规规定的其他不得作为投标人的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不再组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人不得对踏勘现场人员进行登记和记录。

1.10 投标预备会

招标人不再召开投标预备会。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应明确分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在获取招标文件后3日内向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通知所有获取招标文件的潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.4 招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已报价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包计划表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.2.3工程量清单报价填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序、格式、要求填写。对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标文件处理。

3.2.4采用工程量清单综合单价报价形式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照（建设行政主管部门）发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。

每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（招标文件要求备选方案的除外）。

工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

3.2.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6除非合同中另有规定，投标人投标函中的投标报价应包括完成该工程项目的全部建筑安装工程费。投标人应充分考虑要承担的风险，综合单价中应包括招标文件中规定应由投标人承担的风险费用。

3.2.7投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中，否则其投标文件将按无效投标处理。

“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件；“证明材料”是指投标人与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照复印件）等：“相关说明”是指拟采用的周转设备费用的折旧费用及相关合法财务资料。

主要材料价格如明显低于或可能低于市场价格或其他投标人价格的，应当在投标文件中提供材料供应商低价供给的证明材料，且供应商必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商（经销商附合法营业执照复印件），否则含有该材料的分部分项工程的综合单价将被视为低于成本。

投标报价中应缴纳的各种规费，应严格按照现行河北省、市建设工程计价依据及相关文件执行有关费用标准如实进行填报，不得降低标准，并计入清单指定位置，否则，其投标文件将按无效投标处理。

投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金需由投标单位基本账户转出，于投标截止时间（开标时间）前一天17点前（以到账时间为准）提交至威县公共资源交易中心。投标人不再到公共资源交易中心换保证金收据。

3.4.2投标保证金信息：

户名：威县公共资源交易中心

账号：100404976701

交款银行：中国银行股份有限公司威县支行

交款事由：（    项目  标段）投标保证金

威县公共资源交易中心联系电话：0319-3250118

3.4.3未按规定提交投标保证金的投标为无效投标。

3.4.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

3.4.5未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并到威县公共资源交易中心备案原件一份后五个工作日内预予退还。

3.4.6下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同。

（3）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 其他资格审查必要合格条件详见“资格后审必要合格条件标准”。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章，否则按无效投标处理。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认。

3.6.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。投标人未按招标文件规定的份数提交投标文件，视为实质上未响应招标文件的投标，按无效投标处理。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应在封套的封口处加盖投标人公章，章印应清晰易于辨认。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容可参考投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本须知前附表第1.1.13项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本须知前附表第1.1.13项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人的法定代表人或其委托代理人自愿按时参加开标会。并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书、出示本人身份证原件及加盖公章的复印件，以证明其出席。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6） 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.1.4在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应向建设行政主管部门反映。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标过程的保密

6.4.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况,评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

6.4.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.4.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.5 投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

6.6评标报告

评标委员会应向招标人提交书面评标报告，并将评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1招标人应对中标候选人的项目管理机构是否符合现行《建设工程施工现场质量管理规范》要求进行审查；

7.2.2招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设行政主管部门备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十三条处理。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

详见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中存在违法违规行为的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，向住房城乡建设主管部门书面投诉。

就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法

- 一、总则

- （一）评标原则

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

- （二）评标监督

招标人接受建设工程招投标行政监督机构对本招标工程招标活动依法实施的监督。

- 二、评标程序

- （一）评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

1、评标委员会成员签到，以证明其出席；

2、选举评标委员会主任；

评标委员会首先应推选一名评标委员会主任，招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

3、熟悉相关文件资料；

（1）评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。

招标文件及本办法中未规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会议记录、各投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

4、资格后审（详见“资格后审”）；

5、初步评审；

（1）开标后，招标人或者其委托的招标代理机构向评标委员会提供书面开标记录以及评标所需的重要信息和数据。

（2）评标委员会根据招标文件，按照初步评审表的形式，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部偏差，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后，应否决其投标：

a.投标文件有关内容未按规定、要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的；

b.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

c.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

d.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

e.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

f.投标文件附有招标人不能接受的条件；

g.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

h.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

i.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被拒绝，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审被拒绝的投标文件，不再参与任何后续评审。

（4）评标委员会对投标报价按下列程序进行评审：

（4.1）对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理等方面进行审核，判定其是否实质上响应了招标文件的要求；

（4.2）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

①如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

②单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

③按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标按废标处理。

(4.3)评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人签字；

6、技术部分评审；

（1）评标委员会根据招标文件，对通过初步评审的投标文件中技术部分进行评审，并按技术部分评审表设定的评审内容进行评审。

7、商务部分评审；

（1）评标委员会根据招标文件，对通过初步评审的投标文件中商务部分进行评审，并按商务部分评审表设定的评审内容进行评审。

8、推荐中标候选人（或确定中标人）；

9、整理评审成果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后向招标人递交评标报告；

10、评标委员会解散，评标结束。

- （二）特殊情况的处置程序

1、关于评标活动暂停。

(1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

(2)发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、关于评标中途更换评标委员会成员。

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或确需在评标中途退出评标活动；

(2)发现某评标委员会成员不符合法律法规及政府规章规定，应当回避的。

3、退出评标的评标委员会成员，其己完成的评标行为无效。

4、由招标人根据本办法规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 三、评标委员会工作纪律

1、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评标过程中招标人的代表不得发表超出招标文件规定内容的、带有倾向性或引导性的言论，如关于投标人的考察等情况。评标委员会其他成员应充分发挥个人技术能力、水平，依据招标文件独立进行评标工作。

3、在评标过程中，评标委员会成员发现投标人以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的，应否决该投标人投标文件，并将有关情况记录于评标报告。

4、评标委员会成员应当依据法律法规和规章的规定，对应当回避的评标活动主动提出回避；不得与任何投标人进行私下接触，收受投标人的财物或者其他好处。

5、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

6、有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

- 四、综合评审评标办法

1、评分方法和评分原则

（1）评分方法

①评分标准按百分制。

商务标和技术标单项评审因素得分按计分人的有效评分的平均值计算。

②技术标和商务标评分后，按下式计算总分

p=p1+p2

p为总得分；p1为技术标得分，p2为商务标得分。

（2）评分原则

①评标必须严格按本办法进行；

②评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

③评分计算出现中间值，按插入法计算得分；

④有下列情况之一为无效分，该单项评分视为弃权：

计分高出规定最高分或最低分的；计分明显不合理的；一个计分内容有2个或2个以上计分的；其他违反本评标办法未按规定要求计分的。

2、技术部分评审

（1）对通过初步评审的投标文件中技术部分进行评审，技术部分的总分40分。

（2）评标委员会根据招标文件中的要求及投标人递交的投标文件对技术部分进行评审。（3）通过阅审，根据具体的评分标准对各子项进行评分，记入评分计分表的相应栏目中。

评标委员会成员就以上各项评分的总分的算术平均值之和即为该投标人的技术标得分。

（4）评分内容及评分标准（40分）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工总体部署及施工总平面图 | 4 | 科学合理 | 3.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 较科学合理 | 1.51分 –3.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 1.50分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 2 | 主要分部分项工程的施工方法 | 5 | 科学合理 | 4.01分 – 5.00分 |
|  |  |  | 较科学合理 | 2.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 2.00分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 3 | 工程投入的主要施工机械设备情况及劳动力安排计划 | 4 | 科学合理 | 3.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 较科学合理 | 1.51分 - 3.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 1.50分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 4 | 确保安全生产及文明施工的技术组织措施 | 4 | 科学、可靠、可行 | 3.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 较科学、可靠、可行 | 1.51分 - 3.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 1.50分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 5 | 确保工程质量技术组织措施 | 4 | 科学、可靠、可行 | 3.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 较科学、可靠、可行 | 1.51分 - 3.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 1.50分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 6 | 项目管理机构配备情况 | 4 | 素质、资历高 | 3.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 素质、资历较高 | 1.51分 - 3.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 1.50分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 7 | 施工进度计划及工期保证措施 | 5 | 科学、可靠、可行 | 4.01分 – 5.00分 |
|  |  |  | 较科学、可靠、可行 | 2.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 2.00分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 8 | 冬雨季施工措施 | 5 | 科学、可靠、可行 | 4.01分 – 5.00分 |
|  |  |  | 较科学、可靠、可行 | 2.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 2.00分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |
| 9 | 成品及半成品保护措施 | 5 | 科学、可靠、可行 | 4.01分 – 5.00分 |
|  |  |  | 较科学、可靠、可行 | 2.01分 – 4.00分 |
|  |  |  | 一般 | 0.01分 – 2.00分 |
|  |  |  | 缺项 | 0分 |

注：每项内容只允许打一次分，超出时打分无效；缺项得零分，未按本规则打分无效；

3、商务部分评审

（1）商务标部分的总分为60分。

| 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 55 | 以终定标底（有效报价的平均值）为标准，有效报价与终定标底一致时得标准分，每高1个百分点减1分，每低1个百分点减0.5分，减完为止。 |
| 报价的合理性 | 5 | 报价完整、费用构成合理的，得5～3分；报价较完整、费用构成较合理的，得3～1分；报价欠完整、费用构成欠合理的，得1～0分。 |

说明：a、终定标底＝有效报价的平均值

4、汇总评分结果

投标人总得分=技术标得分+商务标得分

评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排序。

5、评标委员会应遵照以下原则推荐中标候选人：

（1）评标委员会按技术部分和商务部分综合得分由高至低的次序，推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人。如果在排序中出现评审得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先；如果投标价格也一样，则技术部分得分较高者排序优先。

（2）如果评标委员会根据本办法的规定，否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标不足三个，评标委员会能够阐明原因说明投标形成了有效竞争，而不否决全部投标的。则评标委员会可以将所有有效投标按综合加权得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。

（3）递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

6、确定中标人

按照评标委员会推荐的中标候选人顺序，招标人或招标人授权评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 五、评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门备案。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并如实记载以下内容：

1、基本情况和数据表；

2、评标委员会成员名单；

3、开标记录；

4、符合要求的投标一览表；

5、否决投标情况说明；

6、评标标准、评标方法一览表；

7、经评审的价格或者评分一览表；

8、经评审的投标人排序；

9、推荐的中标人名单与签订合同前要处理的事宜；

附件一：

资格后审必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（副本） | 有效 （或“三证合一”的营业执照） | 正在办理年检的需要出示发证管理部门的证明文件。 |
| 2 | 税务登记证 |  |  |
| 3 | 组织机构代码证 |  |  |
| 4 | 资质证书（副本） | 具备水利水电工程施工总承包叁级或建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 |  |
| 5 | 安全生产许可证 | 有效 |  |
| 6 | 项目经理的注册建造师证 | 具备二级及以上水利水电工程或建筑工程或市政公用工程专业注册建造师资格 |  |
| 7 | 项目经理的安全生产考核证（B 类） | 有效 |  |
| 8 | 投标保证金缴纳证明 | - 投标保证金已缴凭证 |  |

备注：1、以上所有证明材料复印件应装订在投标文件中，与参加资格后审时提供的证明材料必须一致，否则不能通过资格后审。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一部分  协 议 书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

- 二、工程承包范围

承包范围:

- 三、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 四、质量标准

工程质量标准：

- 五、合同价款

- 合同总价：

人民币（大写）：                      （¥                元）

其中：

（1）安全生产、文明施工费：

人民币（大写）：                      （¥                元）

（2）暂列金额：

人民币（大写）：                      （¥                元）

- 六、项目经理

承包人项目经理：                     

- 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第         条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第1.2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

- 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

- 九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2.发包人承诺

发包人向承包人承诺项目完成50%时，支付合同价款的40%；工程完工后经相关部门验收合格后支付验收金额的80%，经审计部门审计后付至审计全部金额的97%，剩余3%作为质保金。发包人按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、签订时间

本合同订立时间：            年           月           日

- 十一、签订地点

本合同订立地点：

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于                                 后生效。

- 十四、合同份数

本合同一式       份，均具有同等法律效力，发包人执       份，承包人执      份。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

- 第二部分  通用条款

（参见标准合同范本）

- 第三部分  专用条款

- 1.总则

1.1定义

1.1.41 所采用的书面形式包括以下第                  条。

- 文书

- 信件

- 电报

- 传真

- 电子邮件

- 其他：

1.2  合同文件及解释

1.2.2 本合同文件的优先解释顺序如下：

1.4  适用的法律、标准与规范

1.4.2约定适用的标准、规范的名称：

1.5  通讯联络

1.5.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：                           收件人：         邮编：

承包人

通讯地址：                           收件人：         邮编：

监理单位

通讯地址：                           收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

(2) 视为送达的其他方式：

1.6  工程分包

1.6.1  分包工程内容及其他事项：

1.8  图纸和承包人文件

1.8.1  发包人向承包人提供图纸的约定

（1）提供的期限：

（2）提供的数量：

（3）提供的内容：

1.8.4  承包人提供文件的约定

（1）需要由承包人提供的文件包括：

（2）承包人提供的文件的期限：

（3）承包人提供的文件的数量：

（4）承包人提供的文件的形式：

（5）发包人审批承包人文件的期限：

1.16  交通运输

1.16.1  出入现场的权利的约定：

1.16.3 （1）场外交通和场内交通的边界约定：

（2）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通                设施的约定：

1.16.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由                承担。

2. 发包人

2.1  发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

- 工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：

- 办理有关证件的约定：

- 组织现场交验的时间：

- 组织图纸会审和设计交底的约定：

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

- 双方约定发包人应做的其他工作及其约定：

委托给承包人负责的工作有：

2.2 发包人代表

2.2.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（             ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：

2.5  资金来源证明及支付担保的约定

（1）发包人提供资金来源证明的期限要求：

（2）发包人是否提供支付担保：

（3）发包人提供支付担保采用         形式

1）银行保函

2）担保公司

3）其他方式：

2.6  支付方式的约定按以下第         条。

1）  按协议书所注明的帐号银行转帐。

2）  支票支付。

3）  其他方式：

- 3.  承包人

3.1  承包人有关工作的约定

（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

（9）承包人应做的其他工作及要求：

3.2  项目经理

3.2.1 项目经理

(1)确认（             ）为项目经理，其联络通讯地址如下：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

（4）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

3.3.5（1）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

（2）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

3.9  承包人负责的设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计：

(2) 承包人提供设计的时间：

3.11 履约担保

（1）承包人是否提供履约担保：

（2）承包人提供履约担保的金额及期限：

（3）承包人提供支付担保采用         形式

1）银行保函

2）担保公司

3）其他方式：

- 4.  监理工程师

4.1  负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师

(1)监理单位：

法定代表人 ：

(2) 确认（             ）为总监理工程师，其联络通讯地址如下：

职务：

监理工程师执业资格证书：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

关于监理工程师的的其他约定：

4.3  （11）需要发包人批准的事项：

- 5. 造价工程师

5.1  负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师

(1)造价咨询单位：

法定代表人：

(2) 确认（             ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

5.3（4）需要发包人批准的事项：

- 6. 工程质量

6.2  质量目标

6.2.1（1）工程质量标准：

（2）工程质量达到以下第           项标准的，发包人按工程造价的          ﹪给予承包人补偿奖励。

1）国家级优质工程奖

2) 省级优质工程奖

3) 结构优质工程奖

4）市级优质工程奖

6.3  隐蔽工程和中间验收

6.3.1中间验收部位包括：

- 8. 工期和进度

8.2 进度计划和报告

8.2.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求

8.3  开工

8.3.4因发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

8.5  工期和工期延误

8.5.1  合同工程工期：（          ）天。

(1)  （               ）单项工程的工期：（       ）天，从      年

月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

(2)  （               ）单项工程的工期：（       ）天，从      年

月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

（3）

8.6  不利物质条件

不利物质条件包括以下情形：

8.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 9. 造价

9.4  暂列金额

本合同暂列金额为（          ）元。

9.6提前竣工奖与误期赔偿费

9.6.1提前竣工奖按以下第         条的约定。

（1）   不设提前竣工奖。

（2）   每日历天应奖额度为（        ）元，提前竣工奖的最高限额是（                ）元。

9.6.2误期赔偿费按以下第         条的约定。

(1)  不设误期赔偿费。

(2)  每日历天应赔付额度为（        ）元，误期赔偿费最高限额是（              ）元。

9.7合同价款的约定与调整因素

9.7.1  合同价款采用以下第 （1） 条的方式。

（1）固定单价。

（2）固定总价。

（3）可调价格。

9.7.2  合同价款的调整因素除包括通用条款9.7.2款第（1）项至第（13）项规定外，还包括以下调整因素： 通用条款9.11款

9.10  合同价款调整方法

9.10.1价款的调整方法

合同价款调整方法按以下第            项的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第9.10条。

（2）按下列方法：

a）工程量按照9.3.1条规定计算。

b）分部分项工程量清单项目、单价措施项目漏项、项目特征不符、设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。

c）变更引起的原有项目工程量变化幅度在±(  )%以内时，其综合单价不变，措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±（  ）%时，增加（  ）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

d）数量偏差在±5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费相应调整；当数量偏差率超过±5%时，增加5%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

e）承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按当时省工程造价管理机构代表政府发布的人工、材料、设备、机械市场价格信息、计价方法确定。

f）人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》第11.0.8条第2款规定调整合同价款。

固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。

价款调整系数（Y）幅度限制：

g）人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格为准。

h）价款调整以(   )为时间单元。

（3）其他调整方法：

9.12  支付事项

9.12.2 利率按以下第         条的约定。

（1）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

（2）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款两倍利率。

（3）  利率为：（            ）。

9.13  预付款

9.13.1  预付款的金额为（       ）元。

9.13.2  预付款支付的有关规定：

9.13.4  预付款抵扣办法按以下第        条的约定。

（1）  预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。

（2）  抵扣办法为：

9.14  安全生产、文明施工措施费

9.14.1  安全生产、文明施工措施费费用的约定

(1)  安全生产、文明施工措施费的总额按规定计取。

9.14.2  安全生产、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第
      条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第9.14.2款的规定。

(2) 预付、支付办法和扣回方式为：

9.15  进度款

9.15.1  支付期间按以下第（3）条的约定。

(1)以月为单位。

(2)以季度为单位。

（3）中标后，双方合同约定。

9.15.2  期中付款的最低限额是：（         ）元。

9.17  竣工结算与结算款

9.17.1  结算的程序和时限按以下第        条的约定。

(1)  按本合同第二部分通用条款9.17.2款至9.17.7款的规定办理。

(2)  办理结算程序和时限为：

9.18  质量保证金

9.18.2  质量保证金的金额及扣留方式

(1)  质量保证金的金额按以下第        条的约定。

1)  按本合同第二部分通用条款第9.18.2款的规定。

2)  为扣除暂列金额和计日工项目费后的合同价款的             ％。

(2)  质量保证金的扣留按以下第         条的约定。

1）  按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为     %。

2）  其他扣留方式：

- 10. 材料与设备

10.1  发包人供应材料、设备

10.1.1  发包人供应材料、设备按以下第         条的约定。

（1） 发包人不供应材料、设备。

（2） 发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。

10.2  承包人采购材料、设备

10.2.7 （1）发包人指定的生产厂家或供应商：

（2）指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：

10.3  样品

10.3.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

- 11.  验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.2监理工程师不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

11.4  工程试车

11.4.1  工程试车按以下第         条的约定。

（1）  不需要试车。

（2）  试车的内容及要求具体如下：

11.4.5  联动无负荷试车费用由         承担。

11.7  竣工退场

11.7.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：

- 12. 缺陷责任与保修

12.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

12.2  质量保修

12.2.2  工程质量保修期的约定：

- 13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1发包人违约的情形

发包人违约除通用条款13.1.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：

13.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

（3）发包人违反第9.9.2款第（2）项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任：

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

（7）其他：

13.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按13.1.1款约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

13.2 承包人违约

13.2.1 承包人违约的情形

承包人违约除通用条款13.2.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：

13.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

13.2.3 因承包人违约解除合同

（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：

（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

- 14. 不可抗力

14.1    降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第            条的规定。

（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。

| 项目 | 日降水量(mm) | 日最高气温（℃） | 日最低气温（℃） | 空气相对湿度（%） | 风速 （m/s） | 地震烈度(度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 |  |  |  |  |  |  |

（2）按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。

- 15. 保险

15.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

15.3 其他保险

（1）关于其他保险的约定：

（2）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

15.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

- 16.  合同争议、解决与终止

16.1 合同争议

16.1.4 争议评审

工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第         条。

（1）同意提交争议评审小组确定

（2）不同意提交争议评审小组确定

1. 争议评审小组的确定

（1）争议评审小组成员的确定：

（2）选定争议评审员的期限：

（3）争议评审小组成员的报酬承担方式：

（4）其他事项的约定：

16.1.5  调解机构按以下第         条的约定。

（1）按本合同第二部分通用条款第16.1.5款的规定。

（2）调解机构为：

16.1.6双方同意选择以下第         条的方式解决争议：

（1）向（                 ）仲裁机构申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 17. 其他

17.2  保密要求

17.2.1保密信息的提供时间。

- 第五章  工程量清单

| 清单报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设 备 购置费 | 合计 | 占一至五部分投资（%） |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |
| 二 | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  |
|  | 总造价 |  |  |  |  |

| 建筑工程清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价(元) | 合计（元） |
|  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 | m³ | 4581 |  |  |
|  |  | 土方回填 | m³ | 4575 |  |  |
|  |  | dn20PVC管（承压0.63MPa）含管件 | m | 19087 |  |  |
|  |  | 旋翼式水表DN15（含配件） | 套 | 272 |  |  |
|  |  | 球阀DN15（含配件） | 套 | 272 |  |  |
|  |  | 水龙头、立杆（含配件） | 套 | 272 |  |  |
|  |  | 旧水表井拆除、维修 | 座 | 55 |  |  |
|  |  | 水表井砌筑含井盖（DN1200） | 座 | 57 |  |  |
|  |  | 穿混凝土路钻孔 | m | 490 |  |  |
|  |  | 入户打眼 | m | 1632 |  |  |
|  |  | 砖砌路面拆除 | m² | 432.8 |  |  |
|  |  | 砖砌路面恢复 | m² | 432.8 |  |  |

| 施工临时工程清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价(元) | 合计（元） |
|  |  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |
|  | 一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |
|  |  | 施工仓库 | m² | 78 |  |  |
|  |  | 办公、生活及文化福利建筑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 二 | 其他施工临时工程 | 项 | 1 |  |  |

| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价 编 号 | 名 称 | 单位 | 单价 (元) | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 |  | 间接费 | 利润 | 材料 补差 | 税金 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 预算价格 （元） | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保险费 |
| 1 | 粗砂 | m³ |  |  |  |  |  |
| 2 | 中砂 | m³ |  |  |  |  |  |
| 3 | 块石 | m³ |  |  |  |  |  |
| 4 | 碎石 | m³ |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泥32.5 | t |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥42.5 | t |  |  |  |  |  |

| 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 原价 （元） | 运杂费 （元） | 合计 （元） |
| 1 | 电 | kW·h |  |  |  |
| 2 | 风 | m³ |  |  |  |
| 3 | 水 | m³ |  |  |  |
| 4 | 卵石 | m³ |  |  |  |
| 5 | 粘土 | m³ |  |  |  |
| 6 | 汽油 | t |  |  |  |
| 7 | 柴油 | t |  |  |  |
| 8 | 钢筋 | ｔ |  |  |  |
| 9 | 型钢 | kg |  |  |  |
| 10 | 组合钢模板 | kg |  |  |  |
| 11 | 卡扣件 | kg |  |  |  |
| 12 | 铁件 | kg |  |  |  |
| 13 | 铁件及预埋铁件 | kg |  |  |  |
| 14 | 铁丝 | kg |  |  |  |
| 15 | 电焊条 | kg |  |  |  |
| 16 | 预制混凝土柱 | m³ |  |  |  |
| 17 | 锯材 | m³ |  |  |  |
| 18 | 煤 | t |  |  |  |
| 19 | 白灰 | t |  |  |  |
| 20 | 合金刀片 | 片 |  |  |  |

- 图  纸（另附）

- 第七章  技术标准和要求

1.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行国家及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、中标人应认真遵守施工规程、规范和国家有关验收标准，接受建设工程质量监督检测部门的检查与监督。

3、工程竣工验收后一个月内，中标人负责将竣工资料（含分包工程资料）整理成册，一式两份送交招标人。

4、工程保修办法执行国务院[2000]279号令《建设工程质量管理条例》 。

5、其他按现行有关规定执行。

6、本次招标工程量为投标估算量，最终以图纸及规定、规范为准。此次报价包含模板、临时工程（一次性包死）、图纸里的全部内容；实际工程量超出图纸及工程量清单部分不属于漏项或单项超出投标工程量不足20%部分不再追加投资。

7、其它要求（具体工程量以清单为准）

本项目PVC管材要求具有质量检测机构出具的2017年以来的产品检验合格报告及省级卫生部门颁发的卫生许可批件；水龙头及立杆要求铸铁的，水表为机械表有产品合格证书，表井按图纸施工。

本项目饮用水安全改造涉及到威县威县梨园屯镇、章台镇、候贯镇等等15个乡镇74个村272户，均为村内管网与村内各户入户水管相接。

设计依据

（1）《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）

（2）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

水表井（胡同口）采用砖砌圆形结构形式，井室直径为1.20m，底板采用C25素混凝土20cm厚，井盖采用钢筋混凝土结构；

管材采用PVC管材，管径为（PVC63）Dn20压力等级均为0.63MPa；管道管径20mm的管材，均为入户管道，选用（PVC63）Dn20管道压力等级为0.63MPa。

管道覆土不宜小于0.8m，在管道穿越公路部位覆土深度不小于2m，且符合公路等有关部门的规定；

管沟开挖采用挖沟机开挖，断面为矩形，土方在一侧临时堆放，局部采用人工修槽，设计管沟开挖宽度为 0.3m，管沟开挖深度为0.8m；管道安装完毕后应尽快回填，回填土中不应含有机质、冻土、砖块等，，回填密实度应不低于最大夯实密度的 90%。

管道铺设过程为：管材放入沟槽---接口---全部回填。管材在放入沟内时，应平稳下沟，不得与沟壁或沟底激烈碰幢。用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净，粘接前先试插一次，然后用毛刷轴向均匀涂刷粘接剂，涂刷完毕后立即将管端插入承口，用力挤压至设计深度。连接完毕后及时将挤出的粘接剂擦拭干净，并静置固化。管道在铺设过程中可有适当的弯曲，但曲率半径不得大于管径的 300倍。管道安装应严格按照规范和厂家产品说明书施工。达到设计标准后回填，回填须在管道两侧同时回填，管道周围填土不得有直径大于 2.5cm 的石子和直径大于 5cm 的硬土块。

- 第八章  投标文件格式

（项目名称、标段号）招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包计划表

九、资格审查资料

十、投标人须知前附表规定的其他材料

注：上述目录内容，招标人根据项目特点自行设定分册目录，与投标人须知前附表对应。

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称、标段号，以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                        元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，工期    天内竣工，本工程的项目经理为  姓名（建造师注册编号） ，确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称、标段号）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 元 |  |
| 2 | 工期 | 天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附法定代表人二代身份证正面及反面的复印件

注：法定代表人参加开标会现场须单独提供法定代表人资格证明书、法定代表人居民身份证原件核查。

- 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称、标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

附授权代理人二代身份证正面及反面的复印件

注：委托代理人参加开标会现场须单独提供授权委托书及被授权人居民身份证原件核查。

- 四、投标保证金

1.投标保证金已缴凭证的复印件

- 五、已标价工程量清单

工程

工程量清单报价表

投　标　人：　　　　　　　　　　　　　　（单位盖章）

法定代表人： 　　  　　　　　　　　　   （签字或盖章）

编制时间：

投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投　标　人：                              （单位盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

造价工程师：                          （签字并盖专用章）

编制时间：        年        月        日

- 六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工总体部署及施工总平面图；

（2）主要分部分项工程的施工方法；

（3）工程投入的主要施工机械设备情况及劳动力安排计划；

（4）确保安全生产及文明施工的技术组织措施；

（5）确保工程质量的技术组织措施；

（6）项目管理机构配备情况；

（7）施工进度计划及工期保证措施；

（8）冬雨季施工措施；

（9）成品保护措施；

（10）有必要说明的其它内容。

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

- 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 七、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

- 附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造师专业 |  |  |  |  |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 |  |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

- 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 拥有的执业资格 |  |
| 专业职称和工作年限 |  | 执业资格证书编号 |  |
| 担任的主要工作 |  |  |  |

- 附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称，以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年        月        日

- 八、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

- 日    期：       年     月     日

- 九、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”的营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理的注册建造师证、项目经理的安全生产考核证（B 类）等材料的复印件。

- 十、投标人须知前附表规定的其他材料

第九章  补遗书及答疑纪要（如有，另行发放）